Datum: 16.4.2024

Oznaka: EP 3/24

Povabilo k oddaji ponudbe

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

INTERAKTIVNI NEVROSTIMULATOR

Naročnik SB Jesenice poziva zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za dobavo interaktivnega nevrostimulatorja.

Ponudbeni predračun  se  pošlje na e-mail naslov: nabava.sbj@sb-je.si do petka, 19.4.2024 do 12.00 ure.

Ponudnik mora pri podaji ponudbe upoštevati naslednjo kvaliteto in tehnične podatke za dobavo medicinskega aparata.

Tehnične zahteve za interaktivni nevrostimulator:

Ponudba mora vsebovati:

-napravo

-navodila za uporabo

-uporabniški DVD

-4 baterijske vložke

-transportno torbo

Specifikacije zahtevanega aparata:

Velikost: 220 mm × 60 mm × 45 mm

Teža: pribl. 315 g

Vir napajanja: 4 alkalne baterije AA

Trajanje impulza: 10–500 μs

Frekvenca impulzov: 15–350 Hz

Izhodna napetost: 20–450 V

Izhodni tok: 2–90 mA

Valovna oblika: impulzna, dušena, dvofazna sinusna

Ponudnik na ponudbi zapiše, da ponudba upošteva naročnikove zahteve navedene v tem povabilu k oddaji ponudbe.

Splošne zahteve:

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

- Ponudbene  vrednosti vključujejo: vse stroške, davke in morebitne popuste, stroške dela, režijske stroške, morebitne nadure, amortizacijo opreme, stroške dostave, odvoza, menjave blaga, rokovanja in del povezanih z embalažo, in morebitne druge stroške, ki vplivajo na izračun cene.

- Naročnik bo naročil blago s pisno z naročilnico.  Naročnik bo v naročilnici opredeliti vrste in količine blaga.

- Izstavljen račun mora vsebovati podatke o naročnikovi številki naročilnice , le ta se izstavi po podpisani dobavnici s strani naročnika.

- Dobavitelj mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

- Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe do 30.06.2024.

Vodja službe za nabavo in javna naročila

Mateja Malovrh, univ.dipl. geog. in prof.